| GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | SITUAÇÃO |  |  | ITEM |  |  | SITUAÇÃO |  |
|  | NA |  | OK |  |  |  | NA | OK |
| Título do documento |  |  |  | N° do Contrato |  |  |  |  |
| Programa / Projeto / Empreendimento |  |  |  | Propósito de emissão |  |  |  |  |
| Área / Unidade de Negócio |  |  |  | Datas de emissão |  |  |  |  |
| Cliente / Local / Planta |  |  |  | Notas |  |  |  |  |
| Número do Cliente (arquivo físico/eletrônico) |  |  |  | Documentos de referência |  |  |  |  |
| Número MCG (arquivo físico/eletrônico) |  |  |  | Nomes dos responsáveis pela elaboração, verificação e aprovação |  |  |  |  |
| Formato do papel e padrão |  |  |  | Nome do responsável técnico e respectivo n° do CONSELHO DE CLASSE |  |  |  |  |
| Indicação / descrição da revisão |  |  |  | Documento gerado pelo aplicativo SPI |  |  |  |  |
| GERAL - DESENHOS C/ MAIS DE 1(UMA) FOLHA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | SITUAÇÃO |  |  | ITEM |  | SITUAÇÃO |  |  |
|  | NA |  | OK |  |  | NA |  | OK |
| Títulos das folhas internas |  |  |  | Número do Cliente |  |  |  |  |
| N° da revisão das folhas internas |  |  |  | Notas e referências |  |  |  |  |
| Nome e logotipo do Cliente |  |  |  | Paginação |  |  |  |  |
| Capa índice |  |  |  | Padrão (Cliente) |  |  |  |  |
| FOLHA DE DADOS VÁLVULA BLOQUEIO AUTOMÁTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM |  | SITUAÇÃO |  | ITEM | SITUAÇÃO |  |  |  |
|  |  | NA | OK |  | NA |  |  | OK |
| A apresentação geral do desenho/documento está conforme padrões de engenharia da operação? |  |  |  | Foram preenchidos todos os campos e colunas aplicáveis? |  |  |  |  |
| Os instrumentos foram identificados conforme a Lista de Instrumentos, inclusive o seu serviço e localização? |  |  |  | As notas gerais são aplicáveis tecnicamente e completam a FD? |  |  |  |  |
| As condições de operação estão conforme as folhas de dados de processo para instrumentação? |  |  |  | As válvulas especificadas estão conforme o Fluxograma de Engenharia? |  |  |  |  |
| Foi solicitado que as válvulas possuam fechamento por alta pressão, automaticamente, e rearme local? |  |  |  | Foi solicitado que as válvulas sejam operadas por disparador externo e piloto externo de alta pressão? |  |  |  |  |
| Foi solicitado que as válvulas de fechamento rápido de diâmetro maior ou igual a 2” sejam do tipo portinhola? |  |  |  | Foi solicitado que os requisitos de projeto, fabricação e testes das válvulas de bloqueio automático estejam definidos conforme norma DIN EN 14382? |  |  |  |  |
| Foi solicitado que o tempo de atuação da válvula seja inferior a 2 segundos? |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Caso haja divergência, esta deverá ser justificada:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Para os documentos indicados na Matriz de Interface se aplicável, deverão ser conduzidas, na primeira emissão, verificações de interface entre as disciplinas. Nas revisões subsequentes, o Job Leader deve analisar a necessidade dessa verificação. (PR-MCG-ENG-002).

FAVOR PREENCHER O CARIMBO ABAIXO:

| VERIFICAÇÃO DE INTERFACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| DISCIPLINAS DE INTERFACE | VERIFICADO POR: | DATA |
| PROCESSO |  |  |
| TUBULAÇÃO |  |  |